（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市丹粤建设发展有限公司
	工程名称
	1#宿舍

	设计编号
	17-097-1

	四、其他

1、居室门带亮窗，已改为M1025，但是修改的平面图怎么还是M1021？注意亮窗最好采用中悬窗，便于透气换风。

2、走道B轴的墙往南移100mm，结构专业也需相应修改。


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


