江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-217          
项目名称：江苏鱼跃医疗器材有限公司1#办公楼（修改）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月17日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医疗器材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#办公楼（修改）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#办公楼（修改）

	
	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	45234.86㎡
	建筑总高度
	23.40m

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	
	基础形式
	

	
	跨 度
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中铁工程设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	工程名称
	1#办公楼（修改）

	设计编号
	苏535.024-09101

	A、市场行为及设计规范性问题

1、本项目原设计出图时间2017.2.18，且已经于2017年4月审查通过了，本次各层平面图（第3版）的设计日期2017.7.2，这些为什么要重新出图？原因要写清楚，而且相同工程不可能出现两个不同版本（都审查合格）的图纸。对应的原图是否全部作废？现在已经施工结束的建筑量（目前施工到了什么程度了？）难道是按照作废的图纸施工的？

2、不同意本次各层平面图（第3版）设计。要么重新设计（尚未施工的）、要么按照建筑修改（变更）程序出修改设计。


	设计人
	张一川
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张永峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张永峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张永峰

张  勇
	执业证章号
	
	
	
	


