江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-063      
项目名称：丹阳市吴塘初级中学附属工程景观工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市吴塘初级中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            附属工程景观工程  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	附属工程景观工程

	
	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（景观园林）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	工程名称
	附属工程景观工程

	设计编号
	DY17-021-4
	设计人
	马天柱

	一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、应增加绿色建筑（场地规划及室外环境）的设计说明，特别是绿地率指标（江苏绿色建筑设计标准5.4.9条）。如果不满足设计要求，建议适当增加绿地。

（三）、其它 

无

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、应增加说明：设计规模（规划总面积、绿化面积、投资规模等）与功能内容。
2、请再自查一下（结构专业）硬质地面、路面、草坪砖、景墙基础的受力层的强度，确保合理。

3、请再自查一下（结构专业）景墙、雕塑、围墙等结构安全。

4、请再自查一下（水专业）道路、排水井（沟）、管线，是否与现场吻合。
5、无障碍设计：广场、道路等有高差的地方是否设置了供残疾人使用地坡道，其宽度、坡度及长度是否符合规范要求？



	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


