（节能专项）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场—3#商业

	设计编号
	2017001-3#
	设计人
	

	变更为轻质隔墙条板，应明确是什么具体的墙板，依据什么规程确定保温性能？


	设计人
	
	专业负责人
	周敏
	注册师
	


