（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目--10#楼

	设计编号
	2017131Z1-10#

	三、设计深度
1. 凸出拐角无墙柱的墙、梁、板抗震构造要求及做法应按图集苏G02-2011-38设计，山墙开口部位的墙、梁、板也应按此加强。

2. 缺永久荷载重心与桩中心关系平面。


	设计人
	黄志红
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王同乐
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


