江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-013       
项目名称：丹阳建设代理有限公司西门城楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月18日   
江苏省建设厅制

丹阳建设代理有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的西门城楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

西门城楼2016（勘）181  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	西门城楼
	8.4m
	
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、拟建物重要性等级为二级工程有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条。

2、层数小于10层且高度小于“30”米，其中“30”有误，不符合GB50011-2010第4.1.3条。

3、结论中第3点：拟建场地土为“软弱场地土”有误，不符合GB50011-2010第4.1.3条。

3、 其他

无。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


