（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。回复没有道理！

（三）、其它 

1、本工程的绿建（节能）方案评审报告有吗？请提供。

2、审查文件的光盘模型显示，各个方向的外窗全部采用了“一体化活动卷帘遮阳”，学校会做吗？




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	二、强制性标准
2、本套图纸后补总图含糊不清，请重新提供！

四、其他

1、施工图设计深度还不如初步设计，没有道理。

2、平开外窗距离室外地面远远不止900mm的窗台。



	设计人
	张雷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	
	
	
	


