（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际一期（A地块）住宅及商业（1、2、3、5、6#）幕墙

	设计编号
	
	设计人
	门桂敏

	二、强制性标准

1. 经抽查：商业1#楼部分后置埋件（如03大样图）设置在窗压顶里，不符合JGJ133-2001-5.8条幕墙立柱应与主体砼构件相连的规定，且大样图上的文字说明字迹太小无法看清，不一一举例，请设计复核其他图纸并回复其结果。

三.设计深度

1. 横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，图纸应有交代。

2. 提供幕墙横梁在立柱上布置图。

3. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。


	设计人
	门桂敏
	专业负责人
	张绍周
	注册师
	张绍周


