（暖通）专业审查意见

	建设单位
	
	工程名称
	镇江红色金融钱币专题博物馆室内装修设计

	设计编号
	
	设计人
	刘志霞

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

1、室外气象参数应按GB50736-2012。

2、设计依据名称不准确。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

无



	设计人
	刘志霞
	专业负责人
	
	注册师
	


