（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳新城宏盛房地产开发有限公司
	工程名称
	吾悦华府五期商业及住宅项目~外幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	1. 请按制图规定比例提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图（平面结构梁布置图）、立柱及横梁在结构主体上立面布置图，以及幕墙立柱与锚栓的连接大样图。请放大图纸比例。
2.. 请按JGJ133-2001-5.6.6条规定：横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力，画出横梁与立柱连接的节点大样图。
3. 请按JGJ133-2001-5.7.2条规定：上、下立柱之间应有不小于15mm的缝隙，并应采用芯柱连接，画出节点大样图。
4. 图中应注明后置锚栓锚入砼构件内的有效长度值。
5. 请按以上要求规范图纸，重新整理送审。


	设计人
	
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	莫勇刚
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	张绍周
	执业证章号
	3500314-S0012
	
	
	


