江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-217          
项目名称：江苏鱼跃医疗器材有限公司1#办公楼（修改）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月17日     
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医疗器材有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#办公楼（修改）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#办公楼（修改）

	
	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	45234.86㎡
	建筑总高度
	23.40m

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框剪/框架
	基础形式
	桩 基

	
	跨 度
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中铁工程设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医疗器材有限公司
	工程名称
	1#办公楼（修改）

	设计编号
	苏535.024-09101

	A、市场行为及设计规范性问题

1、本项目原设计出图时间2017.2.18，且已经于2017年4月审查通过了，本次各层平面图（第3版）的设计日期2017.7.2，这些为什么要重新出图？原因要写清楚，而且相同工程不可能出现两个不同版本（都审查合格）的图纸。对应的原图是否全部作废？现在已经施工结束的建筑量（目前施工到了什么程度了？）难道是按照作废的图纸施工的？

2、不同意本次各层平面图（第3版）设计。要么重新设计（尚未施工的）、要么按照建筑修改（变更）程序出修改设计。


	设计人
	张一川
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张永峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张永峰
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张永峰

张  勇
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园-1#办公楼

	设计编号
	

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 结施-05：3-D交2-10、2-14、、2-19、2-23轴上CT5柱重心与桩基中心不重合，且2-19轴上CT4编号有误。不一一举例，请全面核查。
2. 结施-47改：2-16交3-B 、3-D、3-F轴KZ1、3、5在9.55~18.55m标高为穿层柱，应复核X向的计算长度及配筋；并应按柱长配纵筋和箍筋加密区。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。
3. 计算书：
1）A1区2-8轴、A2区2-14~2-15交3-C~3-E轴范围的屋面做品荷载计算偏小，请核查。
2）A2、A3区另行定义梁、柱抗震等级为二级，应提供抗震等级定义信息。
3）缺框柱角柱定义信息，补角柱定义，复核其配筋并回复结果。
四.设计深度
1. 需针对框剪结构形式补充说明，尤其是框剪结构的框梁布置应交代。
2. 结施-11改：说明2条“板面支座钢筋伸出长度皆为梁板计”未交代清楚是梁内边还是外边；不一一举例，请核查并回复核查结果。
3. 室内楼梯用什么材料制作未交代，一跑很长，荷载仅作用两端不合理。
3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	刘平
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	严少伟
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	0

	审核人
	严少伟
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	严少伟
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


