（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋建设开发有限责任公司
	工程名称
	商业部分-游泳池钢结构屋顶

	基础形式
	桩 基 
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准  

1. 地质勘探报告上10剖面与11剖面地基性质不同，基础不宜直接布置在未经处理的地基上。GB50011-2010-3.3.4条规定。
2. 计算书：
1）CECS102-2002（2012版）门钢规范已作废，请按GB51022-2015新门钢规范重新计算设计。
2）屋面风荷载应按25.0m高度计算。
四.设计深度
1. 结施-5/7：钢斜梁与砼柱顶连接处水平剪力如何处置。
2. 结施-6/7：缺短钢柱与砼柱连接点和短钢柱与钢斜梁连接点大样图。
3. 原来的结构形式是什么，修改的原因是什么，须交代情况。

	设计人
	束伟华
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	0

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2017.07.21

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


