江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-235      
项目名称：丹阳市永兴化工机械厂厂房、门卫
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月20日   
江苏省建设厅制

丹阳市永兴化工机械厂：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厂房、门卫    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

永兴厂房、门卫2017（勘）99  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厂房
	12.0m
	1F-4F
	轻钢、框架
	柱下独基、桩基
	
	10T
	乙级
	III类

	门卫
	5.0m
	1F
	排架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、场地工程地质条件中⑤层粉砂描述摇震反应、光泽反应、干强度、韧性有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第3.2.5条第7款表3.2.5。

2、按干湿交替条件下，地下水对砼结构中的钢筋具有弱腐蚀性有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条表12.2.4。

3、 其他

1、水质分析成果表中HCO32-的单位Mmol/L有误，应为mg/L。

2、建筑场地环境类型为II类欠妥，宜按DGJ32/TJ208-2016执行。

3、宜建议对原水塘位置室内地坪的地基进行适当处理，确保室内地坪能正常使用。

4、②层粉土应有一定数量的标准贯入试验，以确保在粘粒含量小于10%的情况下仍能进行液化判别。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


