（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目第二教学楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	三、强制性标准
1. GB50010-2010-9.1.5条规定：在计算楼面板时预制底板兼作底模，采用密肋楼盖计算空心楼板的配筋；但结构整体计算时，应按空心楼板布置，输入等效楼面恒载，计算周边梁、柱受力状况。应按正确的假定建模计算结果。



	设计人
	齐敦忠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张浩瀚
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	张浩瀚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张浩瀚
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目第二教学楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	1、补充防侧击雷措施。

2、火灾自动报警系统图按树形结构表示。（见管理楼回复）

	设计人
	朱毅彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾宇东
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	贾宇东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


