（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中新玻璃纤维有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	17-128

	四、其他
1、本厂房3层，最大跨15米，不是二类（新标准：中型）厂房。更不是三类（新标准：小型）厂房。

2、楼梯段接近3股人流，还是两侧加扶手安全。未见修改通知单？


	设计人
	殷岛琦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	胡伟风
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


