（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市中新玻璃纤维有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	17-128

	三、强制性标准   

1. 计算书：

1）结构刚重比Di/Gi小于20，未考虑重力二阶效应。

2）消防水池底板应按设计图纸“防水板”计算。

3）独立基础底板配筋应考虑水池底板作用的不利影响。

四、设计深度

1. 本建筑地基在5~6交 B~D轴范围有一浅表软土层，地下消防水池应因地制宜设在该处，既节约成本又满足结构安全需要。建筑方案应结合地勘报告确定功能布置。



	设计人
	蒋 星
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


