江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2016-365       
项目名称：江苏云阳集团房地产开发有限公司华都锦城（北区）（1#~69#楼、酒店、商业用房、地下车库、别墅）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2016年10月18日   
江苏省建设厅制

江苏云阳集团房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的华都锦城（北区）（1#~69#楼、酒店、商业用房、地下车库、别墅）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2016年10月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

华都锦城（北区）2010010（补勘）（  勘察  ）专业审查意见

	1、 强制性条文

（无）
2、 强制性标准

（无）
三、勘察深度
  1、勘察报告交代，近3-5年最高水位为0.00m，所以报告取抗浮水位为整平后室外地坪标高，而别墅补勘报告改为室外地坪下0.50m，这一改动与原报告矛盾，改动不当。
  2、报告确定场地环境类型为Ⅱ类，按岩土规范附录G要求有不妥，请予核实。

  3、报告岩土对放结构为微腐蚀，缺乏依据，请核实。

  4、报告取⑧强风化岩，⑨层中风化岩5rk ，未按规范要求取岩石饱和单轴抗压强度标准值未折减，请予核实。


	设计人
	王俊康、臧一平、张峰云
	专业负责人
	
	注册师
	王俊康


