江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-169          
项目名称：丹阳市金鼎投资发有限公司丹阳东城金街
项目2#楼（修改）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年06月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市金鼎投资发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳东城金街项目2#楼（修改）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳东城金街项目2#楼（修改）

	
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	23378.52㎡
	建筑总高度
	81.90m

	
	建筑层数
	地上：28层；地下：2层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	浙江天目工程设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见一
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目2#楼（消防重新修改）

	设计编号
	2015-005

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


（建筑）专业审查意见二
	建设单位
	丹阳市金鼎投资发有限公司
	工程名称
	丹阳东城金街项目1#2#3#5#楼（阳台修改）

	设计编号
	2015-005

	1、变更联系单1#2#3#5#楼（阳台修改），仅用文字，施工不 方便，应有局部的修改图。

2、另外3#楼的门厅增加门，未见相应图纸？


	设计人
	潘放正
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈哲云
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李伟
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李伟
	执业证章号
	
	
	
	


