（装饰）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心

	设计编号
	2017-027
	设计人
	李舒

	一、装饰（建筑）专业审查意见

1、中庭部分（3-5轴间）新增加的全部外窗、外墙，保温材料应不低于原设计，列出做法。

2、凡是新增加的墙体应有结构设计人员计算后确认。内部轻质隔墙具体的材料是什么？容重？外部的重墙（特别是3-5轴，二、三层高的大墙体）具体的材料是什么？容重？需要结构加固吗？



	设计人
	李舒
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市界牌镇人民政府
	工程名称
	界牌活动中心（消防篇）

	设计编号
	2017-027
	设计人
	李银梅

	缺防雷装置设计回复。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


