（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二项目期-5、13#楼

	基础形式
	桩 基
	抗震等级
	二 级

	结构体系
	剪力墙
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文:
（无）
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

1. 管桩难以穿越3-2号硬塑性粘性土层，摩擦端承桩穿越较硬且较厚度土层时，其长径比不宜大于60。不应选用预应力管桩。DGJ32/TJ109-2010-3.3.1-3.2和3.3.2-2条规定：
四.设计深度


	设计人
	李丙坤
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	3201939-S011
	
	
	


