（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（修改）

	设计编号
	2017-005
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、分户楼板面层增加刚性保护层的荷载，通知结构专业计算进入。

（三）、其它 

1、缺节能审查用光盘（未见）。

2、图中计算是人均全部绿地分摊，不是“公共绿地”。

3、大高层建筑的绿色建筑一星级明显偏低，应按照二星级设计。原方案已经不适应现在要求。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（修改）

	设计编号
	2017-005

	一、强制性条文

1、卫生间不应布置在下层住户的餐厅的上层（省住标4.4.4条）。布置依然存在！

四、其他

1、应以图纸的形式，表达：以前的老图作废。


	设计人
	陈鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	殷向民
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	肖桂芝
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	殷向民
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（修改）

	设计编号
	2017-005

	四、其他

2、重新回复



	设计人
	郭光亚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贾竹青
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贾竹青
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


