江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-258      
项目名称：丹阳市农商银行横塘支行办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年08月11日   
江苏省建设厅制

丹阳市农商银行横塘支行：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年08月11日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

农商银行横塘支行办公楼13（勘）269（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	办公楼
	
	4-5F
	框架
	浅基础、桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、③层粉砂描述摇震反应、光泽反应、干强度、韧性有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.7条表3.3.7。

3、 其他

1、剖面图中显示③层粉砂的静探曲线大小与标准贯入击数不符，请复核。另外请注意N>15击才能定为中密，J1、J3、J4孔的③层粉砂上部的击数均未能大于15击，请复核。

2、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


