（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏粤港置业发展有限公司
	工程名称
	丹阳粤港·臻园人防地下室（修改）

	设计编号
	201501008

	  1、未见有喷淋计算书补充。

  2、校验配电间是否有2支水枪保护。


	设计人
	于文静
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	于文静
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	方耀美
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


