江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-117      
项目名称：丹阳市珥陵高级中学2#宿舍楼改造 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市珥陵高级中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#宿舍楼改造  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#宿舍楼改造

	
	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	3402㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：5层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	2#宿舍楼改造

	设计编号
	17-110
	设计人
	钱凯

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、使用年限对吗？建于1999年，已经使用18年了，还有40年使用年限？


	设计人
	钱凯
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	2#宿舍楼改造

	设计编号
	17-110
	设计人
	张红霞

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1，盥洗槽龙头间距过小，不适合中学生使用，给水支管宜设阀门以便检修。

2，便器水箱、水龙头及配件应符合相关节水节能要求。



	设计人
	张红霞
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	2#宿舍楼改造

	设计编号
	17-110
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

1、为何不设控制开关。

2、应急照明应采用阻燃型或耐火型线缆。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市珥陵高级中学
	工程名称
	2#宿舍楼改造

	设计编号
	17-110
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、设计深度

（无）


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


