（节能）专项第二次复审意见
	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（修改）

	设计编号
	2017-005
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

1、光盘缺节能审查用模型文件（由程序生成）。



（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（修改）

	设计编号
	2017-005

	一、强制性条文

1、调整后餐厅面积严重不足（省住标3.2.2条）。


	设计人
	陈鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	殷向民
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	肖桂芝
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	殷向民
	执业证章号
	
	
	
	


