（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	4#洁净车间~外幕墙工程

	基础形式
	
	抗震等级
	三  级

	结构体系
	外墙装饰
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 

（无）
三.强制性标准
（无）
四.设计深度
1. 增补的幕墙立柱立面布置图及横梁在立柱上布置图（LG-01增）上应注明立柱及横梁的编号、型材及尺寸，埋栓间的尺寸、编号等。


	设计人
	张 云
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	刘长龙
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	刘长龙
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	3201279-S003
	
	
	


