（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程—视频监控系统

	设计编号
	
	设计人
	张炳华

	二（三）GB50243-2002已废止，应用现行规范为GB50243-2016。


	设计人
	张炳华
	专业负责人
	郦文秀
	注册师
	


