（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目 --4#楼

	设计编号
	2017131Z1-4#

	三、强制性标准
1. 与二期地下车库相连的通道未设计和抗浮计算；通道7~10轴与22~25轴布置相同，桩的布置相差很大，明显不合理。

四、设计深度
1. 结施-05：采光井处需验算局部抗浮，且缺挡土墙设计和布置。

2. 结施-10：横墙轴线号不对。结施-15：横墙轴线号不对，图面梁配筋数字较模糊。



	设计人
	黄志红
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


