（建筑）专业第三次复审意见

	建设单位
	丹阳恒大置业有限公司
	工程名称
	恒大名都花园B地块-08幢（重新出图）

	设计编号
	2017-005

	二、强制性条文
1、调整后餐厅设于原主卧室，本套型就没有主卧室了（省住标3.1.2条）。


	设计人
	陈鹏
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	殷向民
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	肖桂芝
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	殷向民
	执业证章号
	3201633-0023
	
	建筑设备
	


