江苏省房屋建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （绿建）2017-282     
项目名称：江苏合发鑫煌房地产开发有限公司聚福苑
各项目（聚福苑9-15#）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    
颁书日期：   2017年08月28日     
江苏省建设厅制

江苏合发鑫煌房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           聚福苑各项目（聚福苑9-15#）     项目施工图设计文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 七 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年08月28日

                           （审查机构章）

（附审查意见）
绿色建筑专项审查意见表
	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑各项目（聚福苑9-15#）

	设计编号
	

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、本工程的绿建（节能）方案应先行申报，评审通过后，才能受理、审查施工图设计文件（作为施工图设计的依据）。见省绿建设计标准的4.2.3-4.2.5条及条文解释。

（三）、其他
无




