江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-130      
项目名称：江苏元龙房地产开发有限公司荣城国际
D地块09#栋石材幕墙 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月28日     
江苏省建设厅制

江苏元龙房地产开发有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           荣城国际D地块09#栋石材幕墙   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月28日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	荣城国际D地块09#栋石材幕墙

	
	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏东华装璜有限公司
	资质等级
	

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


石材幕墙（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏元龙房地产开发有限公司
	工程名称
	荣城国际D地块09#栋石材幕墙

	设计编号
	
	设计人
	吴红伟

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、外装实板面与保温层之间的空腔，应在每层楼板处采用100mm防火封堵材料封堵（建规6.7.9条）。图纸中未见相关节点大样及措施！应注意：防火封堵材料封堵应连同外保温系统一并隔开！

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计说明应有建筑规模（建筑面积、高度、耐火等级、幕墙规模等）。本次审查仅限于外装。

2 、扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名，并经上述人员签名（2016版国标《建筑工程设计文件编制深度规定》5.1.4条）。

3、缺设计编号、专业负责人、总负责人。

4、外墙石材幕墙造型复杂，也比较专业，以及存在施工单位的经验做法，请再自查一下：对照相关标准是否能够确保安全？

5、项目名称“荣城国际D地块。09#栋”错误！准确来讲应该是“荣城国际D地块。S3#商业东侧部分与门卫”。


	设计人
	吴红伟
	专业负责人
	
	注册师
	


