（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏旭志光学眼镜有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	17-105-1

	1、 流量开关启泵参数有误。



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏旭志光学眼镜有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	17-105-1

	1、补充WYBX配电箱2路电源进户处增设隔离电器的具体设计。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


