（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏旭志光学眼镜有限公司
	工程名称
	生产附房

	设计编号
	17-105-3

	二、3条，需明确减压孔板型号，安装位置需具备检修条件



	设计人
	 陈宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


