江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-076      
项目名称：丹阳市司徒镇人民政府全州中心幼儿园室外附属工程 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月29日     
江苏省建设厅制

丹阳市司徒镇人民政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            全州中心幼儿园室外附属工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月29日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	全州中心幼儿园室外附属工程

	
	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园室外附属工程

	设计编号
	DY17-025
	设计人
	马天柱

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少道路结构计算书

三、设计深度
1、红色沥青道路结构组合不经济.

2、竖向设计应采用黄海标高。

3、管线综合剖面图中道路中管线布置太多（五条），建议管线尽量布置在道路外侧。



	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园室外附属工程

	设计编号
	DY17-025
	设计人
	袁伟芬

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、设计深度
（无）



	设计人
	袁伟芬
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园室外附属工程

	设计编号
	DY17-025
	设计人
	贾成云

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
1、总电箱AAP1、AAP2设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。



	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园室外附属工程

	设计编号
	DY17-025
	设计人
	贾成云

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其他
（无）



	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


