江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-224      
项目名称：丹阳市交通运输局丹阳市珥陵客运站
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年08月07日   
江苏省建设厅制

丹阳市交通运输局：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的丹阳市珥陵客运站    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年08月07日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

珥陵客运站14-171 （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	客运站
	
	2F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	门卫
	
	1F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	箱变
	
	1F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、建筑场地属于抗震有利地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条（应为一般地段，③层属中软土）。

3、 其他

1、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


