（节能）专项第二次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、建筑专业

（二）、强制性标准

1、应提供非政府投资公共建筑可靠依据。




（建筑）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目管理楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	二、强制性标准
2、另外提供的总图模糊不清，属于无效图纸！应重新出图，并应编入本套图纸目录中。

四、其他

补1、所盖注册建筑师章的人是伍昭翰（应担任项目负责人），杨斌不可以在项目负责人栏签字。



	设计人
	张雷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	
	
	
	


