（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市交通运输局
	工程名称
	珥陵客运站设计主站房

	设计编号
	20161086
	

	  1、光盘缺少审查的bdf文件

  2、节能报告缺签字、盖章




（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市交通运输局
	工程名称
	珥陵客运站设计主站房

	设计编号
	20161086

	  1、屋顶增设光伏发电系统，补充相关电气设计及防雷措施。



	设计人
	张 扬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陈 鹏
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	陈 鹏
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


