（节能）专项第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目7#宿舍楼

	设计编号
	JZ2015-A036
	绿建
	□一星 
■二星
	节能
	■甲类 65％    
□乙类 50％

	一、建筑专业

（三）、其它 

3、尚不全面，请再次完善后回复。

5、光盘中缺模型及审查文件。




（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目7#宿舍楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文

1、应画出坡顶太阳能热水器土建配套的大样图，所选图集不能解决防止坠落的问题！

二、强制性标准

3、居室内附设卫生间的门净宽不应小于0．80m，修改图的门洞应大于0.80m。
四、其他

9、宿舍阳台进深不宜小于1.20m（宿舍规范4.6.8条）。


	设计人
	张雷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	
	
	
	


