（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	工程名称
	装饰设计

	设计编号
	DY17-025-1
	设计人
	袁伟芬

	  核查门边修改喷头距离，不宜小于2.2m。


	设计人
	袁伟芬
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


