江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-324      
项目名称：江苏易通达工程有限公司1#厂房、办公楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年09月15日   
江苏省建设厅制

江苏易通达工程有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的1#厂房、办公楼    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年09月15日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

易通达1#厂房、办公楼2017（勘）101（ 勘察 ）专业审查意见
	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	
	5T
	乙级
	III类

	办公楼
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

2、 违反强制性标准方面

无

3、 其他

1、 依据的技术标准中，《建筑抗震设计规范》GB50011-2010已更新为GB50011-2010（2016年版）；另外应增加《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012（砂石人工地基用）。

2、 建筑场地环境类型属II类欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。

3、 请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	丁卫
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


