（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏合发鑫煌房地产开发有限公司
	工程名称
	聚福苑9#住宅

	设计编号
	16-101-9

	二、强制性标准

1、B1层（首层）与一层平面，修改后还是一个安全出口？应选择其中一个楼梯形成另外一个独立的安全出口才行。



	设计人
	葛符斌
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


