江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-020       
项目名称：    丹阳市公安局厕所     
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年09月19日   
江苏省建设厅制

丹阳市公安局：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的厕所   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年09月19日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

丹阳市公安局厕所2017（勘）143  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	厕所
	5.0m
	1F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、拟建物为丙类建筑，层数小于10层且高度小于“30”m，其中“30”有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.3条第3款。

3、 其他

1、气象要素中“建筑场地环境类型属II类”，应删除掉。

2、③层粉土应进行一定数量的标准贯入试验，现场施工阶段很难确认该层土的粘粒含量一定大于10%。

3、土和水对建筑材料的腐蚀性评价中，《岩土工程勘察规范》应为省标DGJ32/TJ208-2016，且腐蚀性判定也应执行省标。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


