江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-083      
项目名称：丹阳市公安局环形跑道、篮球场厕所
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市公安局  ：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            环形跑道、篮球场厕所  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	环形跑道、篮球场厕所

	
	建设单位
	丹阳市公安局
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	47.9㎡
	建筑总高度
	3.75m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	环形跑道、篮球场厕所

	设计编号
	17-154-2
	设计人
	王乐乐

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它
1、名称为环形跑道、篮球场厕所错误，具体就是“丹阳市公安局厕所”。


	设计人
	王乐乐
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	环形跑道、篮球场厕所

	设计编号
	17-154-2
	设计人
	左威群

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它

1、设计依据《建筑抗震设计规范》《混凝土结构设计规范》应当注明版本号。

2、屋面框架梁类型号不符合图集16G101－1。 



	设计人
	左威群
	专业负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	环形跑道、篮球场厕所

	设计编号
	17-154-2
	设计人
	张红霞

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1，热水系统需完整设计。

2，需填写绿建专篇。

三、其它

（无）



	设计人
	张红霞
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	环形跑道、篮球场厕所

	设计编号
	17-154-2
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它

（无）



	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市公安局
	工程名称
	环形跑道、篮球场厕所

	设计编号
	17-154-2
	设计人
	张炳华

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、其它

1、国标图集02D501-2己废止。


	设计人
	张炳华
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


