江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       市政2017-092      
项目名称：丹阳市城建交通重点工程指挥部华阳路
华南路路面改造工程（东门外大街—南二环路）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月25日     
江苏省建设厅制

丹阳市城建交通重点工程指挥部：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的            华阳路华南路路面改造工程（东门外大街—南二环路）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	华阳路华南路路面改造工程（东门外大街—南二环路）

	
	建设单位
	丹阳市城建交通重点工程指挥部
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	镇江市规划设计研究院
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（市政）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市城建交通重点工程指挥部
	工程名称
	华阳路华南路路面改造工程（东门外大街—南二环路）

	设计编号
	2017-SZ-073
	设计人
	刘静

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

1、缺少交通工程设计

三、设计深度
1、甲型路缘石概念错误，甲型路缘石高度为32.5cm。

2、人非共板结构：4cmAC-13C+6cmAC-20C，结构不经济，也不符合非机动车道习惯做法。

3、华阳路K0+540~K0+640路段东侧路权不清，存在安全隐患，公共设施如何处理，需细化设计。

4、路面结构、人行道标高设计比较粗，没有考虑现状实际情况，需二次设计.

5、为保证道路质量和减少施工难度，建议华南路路沿厚度改为8CM,并取消路沿5CM混凝土基础。

6、S-I-8第6张中，15*12花岗岩路缘石设计不合理，影响水泥稳定碎石质量，又增加施工难度和工程造价，建议通过花岗岩铺装划分路权。


	设计人
	刘静
	专业负责人
	
	注册师
	


