（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	  1、设置轻便龙头给水管须有防负压回流的措施。

  2、设置水表计量是节水节能的措施，必须设。


	设计人
	 贾珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贾珍
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	    李量
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


