江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-113      
项目名称：丹阳市交通运输局珥陵客运站设计主站房装饰设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年09月25日     
江苏省建设厅制

丹阳市交通运输局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           珥陵客运站设计主站房装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	珥陵客运站设计主站房装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市交通运输局
	项目地址
	珥陵

	
	建筑面积
	338.1㎡
	建筑总高度
	11.2m 

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	中设设计集团股份有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市交通运输局
	工程名称
	珥陵客运站设计主站房装饰设计

	设计编号
	20161086
	设计人
	牛敏弘

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、装施-09：单块玻璃大尺寸大于3平方米，使用6mm厚不安全（建筑玻璃应用技术规程7.1.1条）。

三、安全隐患

（无）
四、其他                                                                                                              

1、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防（需消防部门批准）部分。


	设计人
	牛敏弘
	专业负责人
	苏旭峰
	注册师
	


