施工图（市政工程）专业审查意见及回复和整改措施

工程名称：丹阳市滨河路（凤凰路～齐梁路）道路工程
设计编号：  

	审查意见
	回复意见及整改措施

	一、强制性条文（无）
二、强制性标准（无）

1、缺少城市工程管线综合规划规范---GB50289-2016

2、缺少道路结构计算书；缺少雨污水计算书.

三、设计深度
1、人行道路基6%灰土回填建议改为素土回填掺3%石灰.

2、管线标准横断面图中道路中管线布置太多，建议雨污水管道尽量布置在道路南侧。


	

	项目负责人
	
	
	

	设计      
	
	
	

	校对
	
	
	

	审核
	
	
	

	批准
	
	
	


本回复意见与施工图等同，盖章后生效          日期：2017年8月29日
