（电气）专业第一次复审意见
	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府 
	工程名称
	全州中心幼儿园智能化系统

	设计编号
	DY17-025-3
	设计人
	陈延强

	    1、明确智能化系统装置的接地电阻数值。


	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	

	违反强制性条文数
	
	违反强制性标准数
	1


