（结构）专业审查意见

	建设单位
	大赛璐安全系统有限公司
	工程名称
	年产236万个气体发生器第二工厂栋扩建项目（丹阳）

	基础形式
	独 基 
	抗震等级
	二  级

	结构体系
	框 架
	场地类别
	Ⅱ  类

	一.强制性条文: （无）
二.安全性问题: （无）

三.强制性标准
1. 计算书：

1）总信息上场地类别与地质报告不符，请统一后重新计算，并回复结果。

2）屋面板荷载统计与建筑图上做法不一致，请重新统计，并回复结果。
5）废弃品放置室：计算书缺现浇板面积图。

四.设计深度


	设计人
	魏 飞
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	步 巍
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	0

	审核人
	步 巍
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	步 巍
	执业证章号
	3200262-S003
	
	
	

	审查人
	倪 琴
	专业审查号
	10241-S1002
	日  期
	2018.10.12

	复核人
	陈碧凤
	专业审查号
	10241-S1013
	日  期
	


