（结构）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳爱家房地产有限公司
	工程名称
	爱家尚城26#楼

	设计编号
	2017-0209

	一、强制性条文

1. 储藏间活载输入值小于GB50009-2012-表5.1.1-6.1规定。

2. 提供的客厅楼面板做品恒载统计计算2.0KN/M2，输入恒载1.44KN/M2，其他部位恒载统计计算也偏小，如厨房、卫生间贴地砖的预留恒载偏小，公共走道、连廊未考虑贴地砖荷载，不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。不一一举例，请全面核查并回复核查结果。

二、安全性问题

（无）

三、强制性标准  

1. 计算书：

 1）B轴外挑板上墙荷未按实际墙荷输入，挑板荷载输入值偏小，有安全隐患，核查结果要提供复算计算书。B~F交19轴墙应延长布置至F轴，应提供计算书。

  2）房屋高宽比大于5，宜考虑横风向风振的影响，应提供计算书。

3）总信息里基本周期数值与周期信息明显不符，请重新复算，应提供计算书。

4）本楼结构嵌固部位究竟在哪里？周边有没有地下室与之相连？计算书未提供主楼周边地下室相关范围和信息。

四、设计深度

1. 结施-22：1节点大样图飘窗下设挑板的梁需画详图表示。

2. 未见结改2图纸，回复单上和变更单上有很多错别字。

3. 本工程砼构件配筋请按复算后的结果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	姜 峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张轶东
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	2

	审核人
	张轶东
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张轶东
	执业证章号
	3100249-S018
	
	
	


